安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 进贤县建平气体有限公司经营、储存危险化学品安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2024年12月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| 韦根远 | S011044000110191001083 | 028179 |
| 岳强 | 0800000000102212 | 002352 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、吴红玉2024.11.12 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、吴红玉2024.12.3 | | |
| 项目简介 | 进贤县建平气体有限公司（原名进贤县张公光平气体充装站）成立于2021年12月21日，位于江西省南昌市进贤县张公镇党溪村委会党溪付家村10号，法人代表[付建平](https://shuidi.cn/person/5LuY5bu65bmz_11c6d6bd682c90f36533c32a78947801.html" \o "付建平)，该公司拥有能满足充装生产、技术、质量管理和检验的工程技术人员，组织机构健全，责任明确，安全管理制度完善。进贤县建平气体有限公司营业执照经营范围为危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  企业位于江西省南昌市进贤县，企业自成立以来多次进行了安全现状评价，并换取了危险化学品经营许可证。  企业原危险化学品经营许可证证书编号为：“赣进审经（甲）字[2021]000048”，有效期限为2021年12月20日至2024年12月19日。经营方式为批发、零售。许可范围包含液氧、二氧化碳、液氩。  该站于2024年9月5日换取江西省市场监督管理局颁发的《气瓶充装许可证》，编号“TS4236402-2028”，有效期至2028年9月25日。 | | |
| 工艺流程 | 1、氧气充装工艺  从有资质的大型企业购入符合国家规定的质量标准的液态工业氧，用低温液体运输槽车运送至本站，卸入本站低温液体贮罐，再经低温液体泵打入空温气化器，在空温气化器中气化成为高压气体，经过汇流排，冲入予检合格的气瓶内，作为产品出售。  C:\Users\SONY\AppData\Local\Temp\1634606494(1).png  氧气充装工艺流程图  2、氩气充装工艺  从有资质的大型企业购入符合国家规定的质量标准的液态氩，用低温液体运输槽车运送至本站，卸入本站低温液体贮罐，再经低温液体泵打入空温气化器，在空温气化器中气化成为高压气体，经过汇流排，冲入予检合格的气瓶内，作为产品出售。  C:\Users\SONY\AppData\Local\Temp\1634606522(1).png  氩气充装工艺流程图  3、二氧化碳充装工艺  从有资质的大型企业购入符合国家规定的质量标准的液态二氧化碳，用低温液体运输槽车运送至本站，卸入本站低温液体贮罐，再经低温液体泵打入空温气化器，在空温气化器中气化成为高压气体，经过汇流排，冲入予检合格的气瓶内，作为产品出售。  图片1  二氧化碳充装工艺流程图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |











