安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌黄佩加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年04月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.03.21 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.04.21 | | |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌黄佩加油站（以下简称“该加油站”）于2015年10月28日成立，企业类型为其他股份有限公司分公司（上市），负责人为周啟春，统一社会信用代码为91360125MA35F8E0XN，位于江西省南昌市红谷滩区红角洲丰和南大道与岭北五路交叉口，经营范围为许可项目：食品销售，烟草制品零售，住宿服务，出版物零售，互联网信息服务，农药零售，成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车维修和维护，五金产品零售，润滑油销售，汽车零配件零售，肥料销售，机械设备销售，劳动保护用品销售，成品油仓储（不含危险化学品），消防器材销售，充电桩销售，电池销售，新能源汽车换电设施销售，光伏发电设备租赁，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。  该加油站土地归属于南昌市红谷滩新区红角洲管理处黄佩村村民委员会；2012年南昌市红谷滩新区红角洲管理处黄佩村村民委员会与南昌黄佩加油站有限公司建设该站并于2012年10月23日取得南昌市公安消防支队的《建设工程消防验收意见书》（洪公消验[2012]第114号），2015年09月15日杨银龙（南昌黄佩加油站有限公司代表）与中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司签订租赁合同并于2015年10月28日成立中国石油天然气股份有限公司江西南昌黄佩加油站。  该加油站于2022年10月26日取得了南昌市商务局出具的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0049号，有效期至2027年10月25日；于2024年11月15日取得了南昌市应急管理局出具的危险化学品经营许可证，编号：赣洪应急经（甲）[2024]00142，有效期至2027年12月06日。  该加油站主要经营92#、95#、98#汽油和0#柴油，共设有5台3DFF双层承重油罐，其中2台30m³的92#汽油储罐、1台30m³的95#汽油储罐、1台30m³的98#汽油储罐、1台30m³的0#柴油储罐，加油站总容积为150m³，折算容积为135m³（柴油折半）；设有6台4枪加油机，汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。该加油站于2025年04月21日在罐区东南侧增设全自动洗车机1台，在洗车机西侧布置有沉淀池、回用水箱、废水净化设备、空压机等。  根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019修改版），该加油站行业分类代码和类别：[F5265]机动车燃油零售。根据《产业结构调整指导目录》（2024年修改本），该加油站属于允许类项目，不属于限制、淘汰类；所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |





