安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江西永昌工业气体有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年7月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德2025.5.26 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德2025.6.12 | | |
| 项目简介 | 江西永昌工业气体有限公司是一家从事气瓶充装及经营的民营企业，成立于2006年10月16日，注册资本120万人民币，法定代表人徐安和，地址位于江西省上饶市婺源县太白镇。  该公司现有20m³液氧储罐1台、20m³液态二氧化碳储罐1台以及充装车间1座、甲类仓库1座，该公司经营的危险化学品有氧气、二氧化碳、丙烷、氮气、氦气、氩气、乙炔，氧气、二氧化碳灌装至钢瓶内销售，丙烷为外购充装好的丙烷气瓶存放在甲类仓库进行销售，氮气、氩气、氦气、乙炔为无仓储经营。  该公司已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣饶应经许字[2022]0923197号，经营方式：批发，许可范围：工业氧气（充装）、二氧化碳（充装）、丙烷[以上三个品种仓储经营、仅限销售于工业上使用]，氮气、氩气、氦气、乙炔[以上四个品种无仓储经营、仅销售于工业上使用]，有效期至2025年9月13日。该公司自上一轮取得危险化学品经营许可证以来，三年内未发生过生产安全事故。  该公司涉及的危险化学品有氧气、二氧化碳、丙烷、氮气、氦气、氩气、乙炔、柴油（燃料）；不涉及剧毒化学品；不涉及监控化学品；不涉及高毒化学品；不涉及易制爆化学品；不涉及易制毒化学品；不涉及特别管控危险化学品，无仓储经营的乙炔属于重点监管的危险化学品，不构成危险化学品重大危险源。  该公司存在的危险因素有火灾、爆炸、容器爆炸、车辆伤害、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、坍塌、其他等，重点防范的危险因素是火灾、爆炸、容器爆炸。 | | |
| 工艺流程 | 生产工艺流程简述：  **1、工业氧气充装工艺**   1. 工艺流程图   无标题  图2.6-1工艺流程图   1. 工艺简介   从鹰潭远大气体有限公司购入符合国家规定的质量标准的液氧，用低温液体运输槽车运送至厂区，卸入低温液体贮罐，再经低温液体泵打入空温气化器，在空温气化器中气化成为高压气体至充装汇流排，充入气瓶内（充气前，钢瓶应进行检测），再经检验合格，作为产品出售，产品委托鹰潭远大气体有限公司危险货物运输车辆进行运输。  **2、工业二氧化碳充装工艺**   1. 工艺流程图   1  图2.6-2工艺流程图   1. 工艺简介   从鹰潭远大气体有限公司购入符合国家规定的质量标准的液态二氧化碳，用低温液体运输槽车运送至厂区，卸入低温液体贮罐，再经二氧化碳泵送入充装汇流排，充入气瓶内（充气前，钢瓶应进行检测），再经检验合格，作为产品出售，产品委托鹰潭远大气体有限公司危险货物运输车辆进行运输。  **3、丙烷仓储经营流程**  储存：外购合格的丙烷气瓶，委托鹰潭远大气体有限公司危险货物运输车辆运至厂区，卸车后存储在 204甲类仓库内。  出售：作业人员人工将仓库内的气瓶搬运上汽车发货，委托鹰潭远大气体有限公司危险货物运输车辆进行运输。  **4、无仓储经营流程**  该公司采用点对点进行工业氮气、氩气、氦气、乙炔的无仓储经营。  （1）接受客户订单；（2）联系厂家；（3）厂家发货；（4）客户接收。 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |









