安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 南昌市宏赣加油站有限公司高新大道加油站安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年07月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.07.19 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.07.23 |  |  |
| 项目简介 | 南昌市宏赣加油站有限公司高新大道加油站（以下简称“该加油站”）于2025年06月10日成立，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为王代昊，统一社会信用代码为91360111MAEM57JQ22，注册地址位于江西省南昌市青山湖区高新大道以东与秦胜二路以北交界处（高新南大道588号），秦胜二路又名胜和路，以下均采用“秦胜二路”。经营范围为许可项目：成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），日用品批发，日用品销售，日用杂品销售，文具用品零售，办公用品销售，家居用品销售，新兴能源技术研发，五金产品零售，户外用品销售，个人卫生用品销售，食品销售（仅销售预包装食品）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。 该加油站土地隶属南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会所有，原名南昌市振宸能源有限公司高新大道加油站。2025年05月28日南昌市宏赣加油站有限公司与南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会签订租赁合同，然后于2025年06月05日出具无偿使用证明，交由南昌市宏赣加油站有限公司高新大道加油站负责经营该加油站。该加油站于2025年06月16日进行变更，取得了南昌市应急管理局出具的危险化学品经营许可证，编号：36010013202500028，有效期至2025年09月17日；于2025年07月11日进行变更，取得了南昌市商务局出具的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0013号，有效期至2027年05月25日。 该加油站主要经营92#、95#、98#汽油和0#柴油，共设有5台SF双层承重油罐，其中2台30m³的92#汽油储罐、1台30m³的95#汽油储罐、1台30m³的98#汽油储罐、1台30m³的0#柴油储罐，加油站总容积为150m³，折算容积为135m³（柴油折半）；设有6台6枪加油机，汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。 根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019修改版），该加油站行业分类代码和类别：[F5265]机动车燃油零售。根据《产业结构调整指导目录》（2024年修改本），该加油站属于允许类项目，不属于限制、淘汰类；所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内。 |  |  |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |