安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江西省交通投资集团有限公司遂川至大余高速公路遂川西服务区东加油站新建工程（江西高速石化有限责任公司遂川西服务区东加油站）安全设施竣工验收评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年7月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 熊克书 | S011035000110192001546 | 027024 |
| 项目组成员 | 赵云锋 | 1600000000200809 | 030095 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 谢雨飞 | CAWS350000230200227 | 043378 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 熊克书、谢雨飞2025.6.23 | | |
| 现场核查的人员和时间 | / | | |
| 项目简介 | 江西省交通投资集团有限责任公司遂川至大余高速公路遂川西服务区东侧加油站新建工程（江西高速石化有限责任公司遂川西服务区东加油站）站成立于2025年6月23日，企业类型：其他有限责任公司分公司,法定代表人陈志斌。  该加油站建设项目属新建项目，2024年12月18日取得了遂川县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目名称：遂川至大余高速公路遂川西服务区东侧及西侧加油站新建工程项目，项目统一代码为：2412-360827-04-05-594482。  该加油站位于遂大高速遂川西服务区东侧北部，坐东朝西布置，遂大高速位于加油站的西侧，加油站北侧中间有一服务区内部通行道路，加油站出口位于西北角，加油站储罐区的东北侧山坡上约30m处有一高约18m的架空电力线路（无绝缘层），油罐区东侧 31m外为服务区附属用房，加油站站房南侧为服务区小汽车停车位，小汽车停车位东侧为服务区公共卫生间，加油站用地面积约5249m2。该加油站4台6枪枪潜油泵加油机和2台尿素加注机；储罐区设置2座50m³汽油罐、2座30m³汽油罐、2座50m³柴油罐，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，折算容量为210m³, 为一级加油站。 | | |
| 工艺流程 | 应业主要求保密 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |





