安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 安福县新居加油站安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年9月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192 002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德2025.8.12 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德2025.9.17 |  |  |
| 项目简介 | 安福县新居加油站（简称“该加油站”）于2001年9月注册成立。主营产品是汽油和柴油。 该加油站位于江西省吉安市安福县洋溪镇新居村，法定代表人为郁铁钢。安福县市场监督管理局办理营业执照（统一社会信用代码：9136082973917501X0），并已取得江西省商务厅颁发的成品油经营许可证（油零售证书第吉0192号）及安福县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证{赣吉安经（甲）〔2014〕000021号}。 该加油站有2台加油机，有3个油罐，容量分别是20m³的92#汽油储罐1个、20m³0#柴油储罐2个，油品储量折算为40m³（柴油折半计算）。站内职工人员5人。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。 |  |  |
| 工艺流程 | 该站采用国内成熟的工艺设备，“三废”排放量少，可达标排放，对环境影响较小。卸油、加油油气回收系统和加油工艺，具体工艺如下： 1）卸油油气回收工艺 在油罐车卸油过程中，储油车内压力建减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。 2）加油油气回收工艺 该加油站采用自吸泵加油方式加油，在为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0 至 1.2 之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 （3）加油工艺 汽油、柴油卸油采用油品从罐车自流卸入储油罐。加油采用自吸泵加油方式，其工艺流程如下: 该站采用的工艺不是《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中规定的重点监管的危险工艺。 。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |