安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 瑞金市红都加油站经营（零售）成品油项目安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年10月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
|  | 蓝家财 | CAWS530000230200862 | 042916 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、蓝家财 2025年10月22日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、蓝家财 2025年10月24日 |  |  |
| 项目简介 | 瑞金市红都加油站是从事成品油储存、经营的企业，位于江西省瑞金市象湖镇岗背村，是从事成品油经营的企业，投资人：钟姜，本站设有4台双枪加油机，埋地油罐3个，其中92#汽油30m³2台，1台30m3卧式分仓罐（0#柴油和95#各15m3），油罐总容积为90m³，柴油折半计入汽油后为82.5m³，该加油站经营规模为三级加油站。 2025年07月09日，该加油站更换了赣州市行政审批局颁发的《成品油零售经营批准证书》，证书编号为油零售证书第虔0061号。证书有效期：2025年08月14日至2030年08月13日。 2022年12月30日，该加油站更换了瑞金市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣瑞行审经字[2022]000019，证书有效期2022年12月30日至2025年12月29日。许可经营范围：汽油、柴油。经营方式：零售。 该站的危险化学品经营许可证于2025年12月29日到期，申请延期换证。 |  |  |
| 工艺流程 | 加油站经营的汽油，其来料运输由专业汽油运输单位及车辆负责到站，加油站不负责化学品（汽油）的道路运输。其经营工艺如下： 1、卸油工艺流程 该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置5分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。 汽油卸油工艺框图如下： 柴油卸油工艺框图如下： 2、加油工艺流程 加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |