安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 西安市临潼区八方加油站安全现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025.9 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 赵 艳 | 1600000000201154 | 021833 |
| 项目组成员 | 王克士 | 1200000000200824 | 016666 |
|  | 张志辉 | 20211004615000001171 | 152203 06682 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 李 能 | 1500000000301650 | 025782 |
| 技术专家 |  |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 赵艳、张志辉 2025年8月29日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 赵艳、张志辉 2025年9月8日 |  |  |
| 项目简介 | 该加油站位于陕西省西安市临潼区阎渭路373公里处。该加油站主要经营汽油、柴油。 该加油站具有以下功能区：卸油区、加油区、油罐区、辅助用房、洗车设施、站房及其他。现该站共设4具SF双层卧式埋地钢制油罐，分别为2具50m³汽油罐，2具50m³柴油罐，总储存容积为150m3（柴油容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，该站为二级加油站。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |

评价人员现场照片