安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 周至县渭河桥加油站安全现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025.11 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 赵 艳 | 1600000000201154 | 021833 |
| 项目组成员 | 王克士 | 1200000000200824 | 016666 |
|  | 张志辉 | 20211004615000001171 | 152203 06682 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 李 能 | 1500000000301650 | 025782 |
| 技术专家 |  |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 赵艳、张志辉 2025年8月19日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 赵艳、张志辉 2025年10月20日 |  |  |
| 项目简介 | 周至县渭河桥加油站成立于2003年04月21日，位于周至县渭河桥。 周至县渭河桥加油站坐西朝东，东侧为周普公路（G108国道）；西侧围墙外为空地；南侧围墙外为空地；北侧围墙外为庆华水泥厂道路，路北为中国石油加油站；西北侧有一电线杆电力线电力线埋地敷设为该油站供电，加油站35m内无重要建筑。该站共设4台税控加油机（2台4枪加油机,2台2枪加油机，其中1、7号加油枪损坏），设3具SF双层卧式埋地钢制油罐，其中2具30m³汽油罐，1具40m³柴油罐，总存储容积为80m³（柴油容积折半计入油罐总容积），设置1台三次油气回收设备。《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定，该站原为加油、 CNG加气合建站，级别为三级，CNG加气子站目前已停用，储气设备、加气机已拆除。 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9的规定，该加油站等级为三级加油站。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |