安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 府谷县鑫富昌加油站安全现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025.11 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 赵 艳 | 1600000000201154 | 021833 |
| 项目组成员 | 王克士 | 1200000000200824 | 016666 |
|  | 张志辉 | 20211004615000001171 | 152203 06682 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 李 能 | 1500000000301650 | 025782 |
| 技术专家 |  |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 赵艳、张志辉 2025年7月21日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 赵艳、张志辉 2025年9月19日 |  |  |
| 项目简介 | 该公司加油站位于陕西省榆林市府谷县庙沟门镇化皮沟村沙梁峁。该加油站主要经营汽油、柴油。 该加油站设有6台双枪加油机，5个SF双层埋地卧式油罐，其中汽油罐1个，单罐容积为30m3；柴油罐4个，单罐容积均为30m3，总储存容积为90m3（柴油容积折半计入油罐总容积），1台三次油气回收设备。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，则该加油站等级为三级加油站。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |

评价人员现场照片