安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 京博新能源（肥城）有限公司经营危险化学品现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 京博新能源（肥城）有限公司成立于2025年11月14日，位于山东省泰安市肥城市老城街道办事处官路店村泰西大街与金轮路交叉口北200米。统一社会信用代码：91370983MAKI9ANM7U。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）：生物质成型燃料销售：润滑油销售：洗车服务；洗车设备销售；日用化学产品销售；利动车充电销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售：烟草制品零售：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 该公司办公室位于京博新能源(肥城)有限公司第八十一加油站站房北侧。根据市场需要，该公司拟进行汽油、乙醇汽油、柴油的无储存经营。 |  |  |
| 评价人员 | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 | 辛磊 |  |  |
| 项目组成员 | 刘卫国 |  |  |
|  | 王静 |  |  |
|  | 马琳琳 |  |  |
|  | 赵云峰 |  |  |
| 报告编制人 | 辛磊 |  |  |
| 报告审核人 | 赵燕 |  |  |
| 过程控制负责人 | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 | 孙虎 |  |  |
| 到现场开展安全 评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  | 2025.11.3 | 辛磊、马琳琳 | 初访 |
|  | 2026.1.6 | 辛磊、马琳琳 | 现场考察 |
|  | 2026.1.8 | 辛磊、马琳琳 | 现场检查 |
| 安全评价报告提交时间：2026.1.17 |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |

第二章 公司概况

## 第一节 公司基本情况

京博新能源（肥城）有限公司成立于2025年11月14日，位于山东省泰安市肥城市老城街道办事处官路店村泰西大街与金轮路交叉口北200米。统一社会信用代码：91370983MAKI9ANM7U。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）：生物质成型燃料销售：润滑油销售：洗车服务；洗车设备销售；日用化学产品销售；利动车充电销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售：烟草制品零售：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司办公室位于京博新能源(肥城)有限公司第八十一加油站站房北侧。根据市场需要，该公司拟进行汽油、乙醇汽油、柴油的无储存经营。

京博新能源（肥城）有限公司第八十一加油站为京博新能源（肥城）有限公司的下属站点，二者均隶属于山东京博新能源控股发展有限公司，且共用一份土地合同。肥城市中润石油制品有限公司法定代表人李希泉于2012年12月26日与老城街道办事处官路店村民委员会签订《合同书》，租赁年限20年，合同期自2013年1月1日至2032年12月31日止；肥城市中润石油制品有限公司于2025年1月15日与老城街道办事处官路店村民委员会签订《补充协议书》，补充协议将合同期限在原来的基础上延长12年，即延长至2044年12月31日。山东京博新能源控股发展有限公司于2025年8月3日与肥城市中润石油制品有限公司签订《加油站资产租赁合同》，租赁年限10年；详见附件。

该站编制了生产安全事故应急预案，于2025年12月10日在肥城市应急管理局进行了备案，备案编号为：370983-2025-W054，详见附件。

该站在中国人民财产保险股份有限公司滨州市分公司投保安全生产责任保险，保险期限2026年01月08日至2027年01月07日，详见附件。

第四章 评价单元划分与评价方法选择

## 第一节 评价单元的划分

划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。

一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元

1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。

二、以物质特征划分评价单元

评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。

由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。

根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下三个单元：

1、安全管理；

2、经营管理；

3、消防安全及电气设施。

## 第二节 评价方法的选择

在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。

在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。

根据本次安全评价的特点，结合京博新能源（肥城）有限公司的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对公司进行评价。具体应用如下表所示：

表4.2-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全检查表 | 危险度评价法 | 事故树法 |
| 1 | 安全管理单元 | ★ |  |  |
| 2 | 经营管理单元 | ★ |  |  |
| 3 | 消防安全及电气设施单元 | ★ |  |  |

注：表中“★”表示采用的评价方法。