安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 会昌县盘古加油站经营危险化学品（成品油）项目安全现状评价报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2026年6月 |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 |  | 从业号 |
| 项目负责人 | 蓝家财 | CAWS530000230200862 |  | 042916 |
| 项目组成员 | 徐顺星 | S011041000110192002229 |  | 018803 |
|  | 乔贯德 | 1700000000300087 |  | 030797 |
|  | 于志勇 | 2014033230330000003310230030 |  | 51190209624 |
|  | 程冬红 | 1500000000301714 |  | 026812 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 |  | 37250438462 |
| 技术专家 | / |  |  |  |
| 现场勘察人员及时间 |  |  | 蓝家财、刘二平 2026年6月19日 |  |
| 现场核查的人员和时间 |  |  | 蓝家财、刘二平 2026年6月21日 |  |
| 项目简介 | 会昌县盘古加油站是从事成品油储存、经营的企业，位于江西省赣州市会昌县筠门岭镇盘古村，投资人：曾庆星。本站设有3台双枪单油品加油机与1台双枪双油品加油机；非承重埋地卧式SF双层油罐4台，其中50m392#、95#汽油隔仓储罐1台（92#汽油、95#汽油各25m³），30m392#汽油储罐1台，30m30#柴油2台，油罐总容积为140m³，柴油折半计入汽油后为110m³，该加油站经营规模为二级加油站。 2023年08月24日，该加油站换发了赣州市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣虔经（甲）字[2023]000001号，有效期2023年08月24日至2026年08月23日。许可经营范围：汽油、柴油。经营方式：零售。 |  |  |  |
| 工艺流程 | 2.9工艺流程 加油站经营的汽油、柴油，其来料运输由专业柴油、汽油运输单位及车辆负责到站，加油站不负责化学品（汽油、柴油）的道路运输。其经营工艺如下： 2.9.1卸油工艺流程 该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置5分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起（汽油要同步连接油气回收软管），开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。 汽油卸油工艺框图如下： 柴油卸油工艺框图如下： 2.9.2加油工艺流程 加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。 |  |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |  |