安全评价报告公开信息表
	项目名称
	陕西延长石油铜川石化贸易有限公司锦阳新城城市便利加油站分公司
安全现状评价

	完成时间
	2026.2

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	赵  艳
	1600000000201154
	021833

	项目组成员
	贾延伟
	1917000000103995
	01132660

	
	张志辉
	20211004615000001171
	152203
06682

	
	周巧云
	20231004632000007942
	322403
86462

	
	[bookmark: _GoBack]李  能
	1500000000301650 
	025782

	技术专家
	

	现场勘察人员及时间
	赵艳、张志辉 2026年2月2日

	现场核查的人员和时间
	赵艳、张志辉 2026年2月5日

	项目简介
	该公司加油站位于陕西省铜川市耀州区天宝路街道办事处寺耀路与华丰路交叉口东南240米。该加油站主要经营汽油。
该加油站设有2台四枪加油机，3个SF双层埋地卧式汽油油罐，其中92#汽油罐2个，95#汽油罐1个，单罐容积均为30m3，总储存容积为90m3，设有1台三次油气回收设备。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，则该加油站等级为三级加油站。




	被评价单位信息反馈情况
	满意
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